평창군 공고  제2011 - 442호

공공하수도 사용개시 및 하수처리구역 공고

평창군 하수도정비 기본계획에 의거 추진한 공공하수도 설치가 완료됨에 따라 하수도법 제15조 및 같은법 시행령 제11조의 규정에 의하여 공공하수도 사용개시 및 하수처리구역을 다음과 같이 공고합니다.

2011년  8월 16일

평    창    군    수

1. 공공하수도 사용개시 내역

○ 사용개시 년 월 일 : 2011년   9월   1일

○ 사용개시 시설내역

시 설 명	위 치	설계유입수질(㎎/ℓ)					유입용량	시설용량
		BOD	COD	SS	T-N	T-P
평창하수처리장	평창읍 종부리 967	133	124	121	38.0	4.8	1,353 ㎥/일	1,800 ㎥/일
봉평하수처리장	봉평면 창동리 484	160	145	160	35.5	4.0	402 ㎥/일	1,000 ㎥/일
약 수 소규모	평창읍 약수리 65-2	150	130	150	35.0	3.5	53.7 ㎥/일	100 ㎥/일
하송빈 소규모	대화면 신리 1809-6	150	130	150	35.0	3.5	38 ㎥/일	50 ㎥/일
하안미 소규모	대화면 하안미 988-9	150	130	150	35.0	3.5	135 ㎥/일	170 ㎥/일
속 사 소규모	용평면 속사리 673-18	150	130	150	35.0	3.5	48 ㎥/일	60 ㎥/일

2. 하수처리구역별 하수배제방식 및 하수관거 정비계획

구 분	면 적(㎢)	하수배제 방 식	하수관거 정비계획
계	6.76
평창읍 일원	1.486	분 류 식	평창군 하수도정비 기본계획에 의거 추진
봉평면 일원	1.75	〃	〃
약수리 일원	1.107	〃	〃
신리 일원	0.232	〃	〃
하안미리 일원	1.435	〃	〃
속사리 일원	0.75	〃	〃

3. 공람장소 : 평창군 상하수도사업소(본관 4층)