평창군 공고  제2012 - 77호

공공하수도 사용개시 및 하수처리구역 공고

평창군 하수도정비 기본계획에 의거 추진한 공공하수도 설치가 완료됨에 따라 하수도법 제15조 및 같은법 시행령 제11조의 규정에 의하여 공공하수도 사용개시 및 하수처리구역을 다음과 같이 공고합니다.

2012년    1월  27일

평    창    군    수

1. 공공하수도 사용개시 내역

○ 사용개시 년 월 일 : 2012년   2월   1일

○ 사용개시 시설내역

시 설 명	위 치	설계유입수질(㎎/ℓ)					시설용량
		BOD	COD	SS	T-N	T-P
장평 소규모	용평면 장평리 305	145.0	44.0	56.0	22.3	1.7	250 ㎥/일

2. 하수처리구역별 하수배제방식 및 하수관거 정비계획

구 분	면 적(㎢)	하수배제 방 식	하수관거 정비계획
계	0.177
장평리 일원	0.177	분 류 식	평창군 하수도정비 기본계획에 의거 추진

3. 공람장소 : 평창군 상하수도사업소(본관 4층)