평창군 공고  제2014-3호

공공하수도(총인처리시설) 사용개시 공고

평창공공하수처리시설 총인처리시설 설치 및 진부공공하수처리시설 총인처리시설이 설치 완료됨에 따라 『하수도법』 제15조 및 같은법 시행령 제11조의 규정에 의하여 공공하수도 사용개시를 다음과 같이 공고합니다.

2014년    1월   3일

평    창    군    수

1. 공공하수도 사용개시 내역

◈ 평창공공하수처리시설

○ 사용개시 년 월 일 : 2014.01.01.(최초2011. 09. 01.)

○ 사용개시 시설내역

시 설 명	위 치	구 분		수질기준(㎎/ℓ)					시설용량 (㎥/일)
				BOD	COD	SS	T-N	T-P
평창공공하수처리시설 (ICEAS공법+ SMF)	평창읍 종부리 967	설계유입수질		133	124	121	38.0	4.8	1,000
		방류수질	최초설계	8	32	8	16	1.6
			총인처리후	5	20	4	16	0.2

◈ 진부공공하수처리시설

○ 사용개시 년 월 일 : 2014.01.01.(최초2007. 04. 01.)

○ 사용개시 시설내역

시 설 명	위 치	구 분		수질기준(㎎/ℓ)					시설용량 (㎥/일)
				BOD	COD	SS	T-N	T-P
진부공공하수처리시설 (MBR공법+ SMF)	진부면 하진부리 353-9	설계유입수질		170	152	185	37.6	5.5	4,1000
		방류수질	최초설계	2.0	9.3	0.4	9.8	1.0
			총인처리후	1.7	7.9	0.2	9.8	0.35

2. 시운전 보고서 공람장소 : 평창군 상하수도사업소(평창읍 후평길 74)