평창군 공고  제2016 - 21호

공공하수도 사용개시 및 하수처리구역확대 공고

봉평공공하수처리시설 증설 및 하수관거(흥정1리,2리) 설치공사가 완료됨에 따라 『하수도법』 제15조 및 같은법 시행령 제11조의 규정에 의하여 공공하수도 사용개시 및 하수처리구역(확대)을 다음과 같이 공고합니다.

2016년    01월   06일

평    창    군    수

1. 공공하수도 사용개시 내역

○ 사용개시 년 월 일 : 2016.01.01.(최초2011. 09. 01.)

○ 사용개시 시설내역

시 설 명	위 치	구 분		수질기준(㎎/ℓ)					시설용량 (㎥/일)
				BOD	COD	SS	T-N	T-P
봉평공공하수처리시설 (ICEAS공법+ 경사판침전)	봉평면 창동리 484	설계유입수질		160	145	160	35.5	4.0	1,000
		방류수질	최초설계	8	32	8	16	1.6
			총인처리후 (2013.06.01)	8	32	8	16	0.2
200톤/일 증설 ICEAS공법+가압부상		설계유입수질		198.0	167.0	219.0	38.013	6.75	200
		설계 방류수질		4.8	12.0	4.3	13.8	0.3

2. 하수처리구역별 하수배제방식 및 하수관거 정비계획

구 분	면 적(㎢)	하수배제 방 식	하수관거 정비계획
계	2.629
창동리,원길리,흥정리,평촌리	1.753	분 류 식	평창군 하수도정비 기본계획에 의거 추진
창동지구(남안동,새터마을)	0.333
흥정1리,2리	0.543

3. 공람장소 : 평창군 상하수도사업소(평창읍 후평길 74 2층)

※ 상세도면게재는 생략하고 공람장소에 비치

4. 기타 필요한 사항

○ 하수처리구역내의 배수관련 인․허가등의 절차는 하수도법 및 평창군 하수도 사용조례에 의함