평창군 공고  제2017 - 1046호

공공하수도 사용개시 및 공공하수처리구역 확대 공고

대관령 공공하수처리시설의 하수저류시설 및 하수관로 확충사업이(차항2리, 횡계리, 수하리) 완료됨에 따라『하수도법』제15조 및 같은 법 시행령 제11조의 규정에 의하여 공공하수도 사용개시 및 공공하수처리구역(확대)을 다음과 같이 공고합니다.

2017년  09월  01일

평    창    군    수

1. 공공하수도 사용개시 내역

○ 사용개시년월일 : 2017년 09월 01일(최초 2007년 04월 01일)

○ 사용개시 시설내역

시 설 명	위 치	구 분		수질기준(㎎/ℓ)					시설용량 (㎥/일)
				BOD	COD	SS	T-N	T-P
대관령 공공하수처리시설 [ICEAS-SBR공법+총인-에코젯그린플러스공법]	대관령면 삼현동1길 5 (수하리)	설계유입수질		202.7	181.7	211.9	53.8	8.3	5,000 하수저류시설 2,000㎥ 총인처리시설 5,000
		방류 수질	최초설계	7	17	7	15	1.6
			총인처리 후	4.5	15.5	3.0	15.0	0.3

2. 공공하수처리구역별 하수배제방식 및 하수관로 정비계획

구 분	면 적 (㎢)		하수배제 방 식	하수관로 정비계획
	당 초	변 경
대관령면 횡계리, 차항리, 수하리	5.36	6.81	분 류 식	평창군 하수도정비기본계획 변경(2014. 07.)에 의거 추진

3. 공람장소 : 평창군 상하수도사업소

※ 상세도면 게재는 생략하고 공람장소에 비치

4. 기타 필요한 사항

○ 공공하수처리구역내의 배수관련 인․허가 등의 절차는 하수도법 및 평창군 하수도 사용조례에 의함.

▣ 대관령면 차항처리분구(차항2리) 공공하수처리구역도

▣ 대관령면 알펜처리분구(수하리) 공공하수처리구역도