평창군 공고 제2018- 7호

방림4(구포동) 농어촌마을하수도 정비사업

공공하수처리시설 공법선정 결과 공고

『방림4(구포동) 농어촌마을하수도 정비사업 공공하수처리시설 공법선정』과 관련하여 아래와 같이 공공하수처리시설의 하수처리공법 선정 결과를 공고합니다.

2018년  06월  01일

평 창 군 수

방림4(구포동) 농어촌마을하수도 정비사업 공공하수처리시설 공법선정 결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 방림4(구포동)농어촌마을하수도 정비사업

○ 위    치 : 강원도 평창군 방림면 방림리 2105번지, 2106번지

○ 사 업 량 : 시설용량 Q=40㎥/일, 하수관로 L=3.80km등

□ 공법선정 심의개요

○ 심의대상 : 방림4(구포동) 농어촌마을하수도 정비사업 공공하수처리시설 공법선정

○ 심의방법

• 1차 기관평가(기술분야 및 경제성분야 항목)는 평창군에서 평가

• 2차 위원평가(기술분야 항목)는 공법선정심의위원회에서 평가

○ 공법선정심의위원 명단

소 속	전 문 분 야 (자 격)	성 명	비 고
강원대학교	환경[환경(수질,생태)공학박사]	허 * 명
강원대학교	상하수도(환경공학박사)	김 * 현
강릉원주대학교	전기[전기공학박사]	김 * 겸
강릉원주대학교	환경[환경(수질처리)공학박사]	전 *
㈜삼경	상하수도(토목공학학사)	강 * 영

□ 공법선정 심의결과

○ 공법선정일시 : 2018. 05. 18(수요일) 10:00∼

○ 공법선정결과

• 선정공법업체명 : ㈜에이치엔텍

• 선 정 공 법 명 : IC-SBR공법